○○○○○有限公司

○○○印

鋼 材 證 明 書

鋼材證明書(應標示符合之CNS總號，如材質非認可基準規定之CNS相關材質，請依規定檢附相關試驗證明，並列出與相關之CNS資料對照表，以證明其材質在認可基準規定之CNS總號同等以上)。

厚 度 計 算 書

（依各公司產品實際狀況撰寫容器尺寸計算書）

○○○○○有限公司

○○○印

容器各部厚度，應在下列公式計算值以上。

材質：JIS  G3116 SG255×2.6mm

依據：液化石油氣容器認可基準

- 圓筒厚度 t=PD/(200Sη-1.2P)

- 碟型端板厚度 t=	PRW / (200S-0.2P)

- 半橢圓型端板厚度 t=PRV / (200S-0.2P)

t：厚度單位：mm

p：最高充填壓力 kgf / cm2

D：在(1)最圓筒內徑，單位：mm

R：在(2)為碟型端板，中央彎曲內面半徑mm

R：在(3)為半橢圓體端板直徑，單位：mm

W：端板之形狀係數，按下列公式計算

W=  （3+√n）/4   n：係中央彎曲部半徑和肩部彎曲半徑之比。

Ｖ：半橢圓端板之形狀係數。

依下列公式　Ｖ＝（２＋ｍ2）／６　ｍ：係半橢圓形內面之長徑與短徑之比。

ｓ：材料之容許應力（單位ｋｇｆ／ｍｍ2）為對應液化石油氣容器認可基準表七左欄列舉之材料區分，分別為同表右欄之數值。

設  計  圖

（依各公司產品實際狀況製作設計圖「標示各部構造、零組件名稱、尺度與材質」）

○○○○○有限公司

○○○印

產 品 型 錄

（依各公司產品實際狀況撰寫及拍照）

型號：                                規格：

一、產品正面全支：

○○○○○有限公司

○○○印

二、產品側面全支：

○○○○○有限公司

○○○印

三、產品背面全支：

○○○○○有限公司

○○○印

廠內試驗紀錄表

（依各公司型式試驗狀況撰寫）

| 試驗項目 | 判定依據 | 試驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 瓶身構造 | 以三塊鋼板構成之，依認可基準圖一規定 以兩塊鋼板構成之，依認可基準圖二規定 | 符合 □不符合 |
| 護圈之尺寸 | 依認可基準表一之規定 外徑： mm開口部寬度： mm 高度： mm最小板厚： mm | □符合 □不符合 |
| 鋼裙之尺寸 | 依認可基準表一之規定 外徑： mm 板厚： mm 通氣孔： 個，合計面積： mm2 排水孔： 個，合計面積： mm2 | □符合 □不符合 |
| 口基尺寸 | 依認可基準表三、表四及圖五，圖六之規定 | □符合 □不符合 |
| 材質 | 依認可基準貳，三之規定 | □符合 □不符合 |
| 容積 | 依認可基準貳四(一)之規定 G= C= V=G×C＝ | □符合 □不符合 |
| 耐壓試驗 | 依認可基準叁，二（九） | □符合 □不符合 |
| 氣密試驗 | 依認可基準叁，二（十） | □符合 □不符合 |

○○○○○有限公司

○○○印